# ТОВ «Демос»

м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, 28/37

т. (061) 220-89-00

e-mail: demos31@ukr.net

# ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ПО ПИЛОВЛАВЛЮЮЧОМУ ОБЛАДНАННЮ

# Підкреслити

Нове обладнання / розширення існуючого / модифікація існуючого

Область застосування – опис процесу ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Технічні дані

Вид газу ___________

Витрата газу ________ куб м. Макс витрата газу _____ куб м

Робочий тиск _______

Рабоча температура ______

Максимальний перепад тиску __________
Вміст забруднення ___________ г/куб м. Макс ____________ г/куб м

Відносна вологість ___________%

Точка роси __________ Град С

Тривалість експлуатації ______ годин в день

Допустимий залишковий вміст пилу _________ мг/куб м

Спосіб експлуатації

Всмоктування чи нагнітання

Безперервна або уривчаста експлуатація

# Вид очистки

Вібрація / jet pulse / rotation wing

по часу / по перепаду тиску / при зупинці

# Вентилятор

Треба / не треба / є

Тип ______________

Компресія ____________Па при ____________ куб м/год

Макс компресія _________Па. Макс витрата ________ куб м/год

# Дані по пилу

Вид пилу ___________________

Щільність ___________ г/куб см

Така що здається/насипна щільність ________ г/куб см. Вібраційна щільність _______ г/куб см

Розмір частинок _________ мікрон

Питома поверхня ___________ кв м/ см куб

Форма частинок:

Круглі / Кутасті / пластинчасті / аморфні / гострокутні / волокнисті / голчасті / пластівці

| Властивості частинок | Сильно | Середне | Ні |
| --- | --- | --- | --- |
| Сипучість |  |  |  |
| Схильність до агломерації |  |  |  |
| клейкість |  |  |  |
| Статично заряджений |  |  |  |
| Абразивний |  |  |  |
| Гігроскопічний |  |  |  |
| Розчинний у воді |  |  |  |
| Горючий |  |  |  |
| Самозаймистий |  |  |  |
| Отруйний |  |  |  |
| Шкідливий для довкілля |  |  |  |

Проба пилу _______________ додається / де відібрано

# Інше

Ех-зона так / ні

Розташування установки – всередині робочого приміщення/зовні

Монтаж фільтроелементів з брудного боку / з чистого боку

Напрям повітря – назовні / в процес / в робоче приміщення

Дизайн - інтегрований фільтр / фланцевого типу / окремий

Круглий/квадратний

Матеріал – нержавіюча сталь / нормальна сталь пофарбована / інше

Інші вимоги / нотатки ___________________________

Додаються креслення / начерки / схеми встановлення / фото / аналіз проб / плівки мікроскопа / інше